## Ringkasan
REKAP P2H GENSET
Periode 7 Oktober 2026 s.d. 17 Oktober 2026
Dibuat 17/10/2026 10:34 WITA
Total P2H | 270
Semua baik | 232
Ada temuan (A) | 20
STOP OPERASI (AA) | 18
Belum ditandatangani pengawas | 211
Site | Total P2H | Semua baik | Ada temuan (A) | STOP (AA)
Binungan | 47 | 39 | 5 | 3
Gurimbang | 38 | 32 | 2 | 4
Lati | 62 | 54 | 4 | 4
Sambarata | 49 | 46 | 2 | 1
Suaran | 74 | 61 | 7 | 6

## Rekap P2H
REKAP P2H GENSET — Rekap P2H
Periode 7 Oktober 2026 s.d. 17 Oktober 2026 · Dibuat 17/10/2026 10:34 WITA
No | Tanggal | Shift | Site | Lokasi | No. Unit | Merk / Model | Mekanik / Electrician | ID Karyawan | HM Awal | HM Akhir | Hasil | Temuan AA | Temuan A | Pengawas (TTD) | Waktu isi (WITA) | ID P2H
1 | Sabtu 17/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20714.8 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:58 WITA | 452
2 | Sabtu 17/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Anjas Prasetyo | anjas | 9420.7 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 10:11 WITA | 457
3 | Sabtu 17/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5206.1 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:58 WITA | 190
4 | Sabtu 17/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 796.3 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:10 WITA | 191
5 | Sabtu 17/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9745.9 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:58 WITA | 453
6 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 8331.8 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:44 WITA | 442
7 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 26797.4 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:16 WITA | 443
8 | Sabtu 17/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20084 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:18 WITA | 183
9 | Sabtu 17/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28123.7 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:41 WITA | 454
10 | Sabtu 17/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14368.2 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:02 WITA | 184
11 | Sabtu 17/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 8044.1 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:25 WITA | 185
12 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 7923.9 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:10 WITA | 187
13 | Sabtu 17/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5266.5 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:55 WITA | 188
14 | Sabtu 17/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6426.3 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:41 WITA | 189
15 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4501.3 |  | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 17/10/2026 10:06 WITA | 456
16 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1442.6 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:59 WITA | 445
17 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 712.4 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:39 WITA | 446
18 | Sabtu 17/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 214.7 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:42 WITA | 455
19 | Sabtu 17/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8877.4 |  | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 17/10/2026 10:21 WITA | 458
20 | Sabtu 17/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10578 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 09:23 WITA | 186
21 | Sabtu 17/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9984.4 |  | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 17/10/2026 08:29 WITA | 192
22 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | SUARAN | UJI-61le5-B | Uji T1 | Uji mekanik 61le5 | tmek61le5 | 5000 |  | STOP OPERASI (AA) | 1 | 1 | Belum | 17/10/2026 10:34 WITA | 475
23 | Jumat 16/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20705.1 | 20714.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:04 WITA | 434
24 | Jumat 16/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9414.2 | 9420.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:58 WITA | 178
25 | Jumat 16/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5198.1 | 5206.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:19 WITA | 179
26 | Jumat 16/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 785.9 | 796.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:19 WITA | 180
27 | Jumat 16/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9737.3 | 9745.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 16/10/2026 21:32 WITA | 435
28 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8228 | 8234.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:35 WITA | 171
29 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 26785.8 | 26797.4 | Semua baik | 0 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 20:16 WITA | 421
30 | Jumat 16/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20079 | 20084 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:44 WITA | 167
31 | Jumat 16/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 83.2 | 91.6 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:05 WITA | 181
32 | Jumat 16/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28111.9 | 28123.7 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 16/10/2026 21:28 WITA | 436
33 | Jumat 16/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14361.4 | 14368.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:41 WITA | 168
34 | Jumat 16/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 8033.2 | 8044.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:56 WITA | 169
35 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 8013.5 | 8022.8 | Semua baik | 0 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 22:01 WITA | 422
36 | Jumat 16/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5257.6 | 5266.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:43 WITA | 175
37 | Jumat 16/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6419.9 | 6426.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:41 WITA | 176
38 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4494.8 | 4501.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:44 WITA | 172
39 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 1358.1 | 1365.8 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 16/10/2026 20:46 WITA | 173
40 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 604.7 | 616.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:18 WITA | 174
41 | Jumat 16/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 204.2 | 214.7 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 20:18 WITA | 437
42 | Jumat 16/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8872.1 | 8877.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 21:26 WITA | 177
43 | Jumat 16/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10571.1 | 10578 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 16/10/2026 21:38 WITA | 170
44 | Jumat 16/10/26 | II | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9973.3 | 9984.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 20:10 WITA | 182
45 | Jumat 16/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20698.7 | 20705.1 | Semua baik | 0 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 08:57 WITA | 412
46 | Jumat 16/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9403 | 9414.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 08:09 WITA | 162
47 | Jumat 16/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5191.9 | 5198.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:32 WITA | 163
48 | Jumat 16/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 776.8 | 785.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 08:21 WITA | 164
49 | Jumat 16/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9731.4 | 9737.3 | Semua baik | 0 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 08:24 WITA | 413
50 | Jumat 16/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 8318.5 | 8325.4 | Semua baik | 0 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 08:37 WITA | 398
51 | Jumat 16/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 26718.9 | 26727.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 08:08 WITA | 155
52 | Jumat 16/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20067.3 | 20079 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:37 WITA | 151
53 | Jumat 16/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 77.8 | 83.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:44 WITA | 165
54 | Jumat 16/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28101.1 | 28111.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 16/10/2026 09:38 WITA | 414
55 | Jumat 16/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14352.2 | 14361.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 08:53 WITA | 152
56 | Jumat 16/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 8025.3 | 8033.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:15 WITA | 153
57 | Jumat 16/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 7902.7 | 7914.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:29 WITA | 156
58 | Jumat 16/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5248.2 | 5257.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:58 WITA | 159
59 | Jumat 16/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6410.7 | 6419.9 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 16/10/2026 09:05 WITA | 160
60 | Jumat 16/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4488.4 | 4494.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:09 WITA | 157
61 | Jumat 16/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1427.5 | 1434.9 | Semua baik | 0 | 0 | Rina Marlina | 16/10/2026 08:43 WITA | 402
62 | Jumat 16/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 596.9 | 604.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 08:22 WITA | 158
63 | Jumat 16/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 195.9 | 204.2 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 16/10/2026 08:39 WITA | 415
64 | Jumat 16/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8861.8 | 8872.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:19 WITA | 161
65 | Jumat 16/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10565 | 10571.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 09:23 WITA | 154
66 | Jumat 16/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9967.1 | 9973.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 16/10/2026 08:46 WITA | 166
67 | Kamis 15/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20691.8 | 20698.7 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 21:16 WITA | 390
68 | Kamis 15/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5185.5 | 5191.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 21:26 WITA | 148
69 | Kamis 15/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 768.4 | 776.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 21:56 WITA | 149
70 | Kamis 15/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9720.9 | 9731.4 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 21:10 WITA | 391
71 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 8309 | 8318.5 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 21:05 WITA | 379
72 | Kamis 15/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20058 | 20067.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 21:32 WITA | 141
73 | Kamis 15/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28095.7 | 28101.1 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 20:47 WITA | 392
74 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 7897.7 | 7902.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 20:21 WITA | 143
75 | Kamis 15/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5243.1 | 5248.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 21:18 WITA | 145
76 | Kamis 15/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6400.7 | 6410.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 21:01 WITA | 146
77 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 4566.4 | 4576.7 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 21:45 WITA | 381
78 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 1344.3 | 1350.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 20:42 WITA | 144
79 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 687.2 | 693.1 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 21:15 WITA | 383
80 | Kamis 15/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 189.9 | 195.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 22:00 WITA | 393
81 | Kamis 15/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8853.7 | 8861.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 20:06 WITA | 147
82 | Kamis 15/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10554.7 | 10565 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 21:38 WITA | 142
83 | Kamis 15/10/26 | II | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9957.8 | 9967.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 20:21 WITA | 150
84 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | SUARAN | UJI-61le5-C | Uji T1 | Uji mekanik 61le5 | tmek61le5 |  |  | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 17/10/2026 10:34 WITA | 477
85 | Kamis 15/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9396.5 | 9403 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:44 WITA | 136
86 | Kamis 15/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5177.9 | 5185.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:23 WITA | 137
87 | Kamis 15/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 761.7 | 768.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:17 WITA | 138
88 | Kamis 15/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9710 | 9720.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 09:32 WITA | 374
89 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 8297.7 | 8309 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 09:51 WITA | 360
90 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 26770.4 | 26777.3 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 08:20 WITA | 361
91 | Kamis 15/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20049.4 | 20058 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:01 WITA | 129
92 | Kamis 15/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 68.8 | 77.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:59 WITA | 139
93 | Kamis 15/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28085.3 | 28095.7 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 09:10 WITA | 375
94 | Kamis 15/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14346.7 | 14352.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:18 WITA | 130
95 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 7988 | 7996.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:44 WITA | 362
96 | Kamis 15/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5234.4 | 5243.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:41 WITA | 133
97 | Kamis 15/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6392.5 | 6400.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:18 WITA | 134
98 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4471.6 | 4478.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 08:52 WITA | 132
99 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1414.4 | 1421.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:41 WITA | 364
100 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 681 | 687.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:35 WITA | 365
101 | Kamis 15/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 179.5 | 189.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 15/10/2026 09:49 WITA | 376
102 | Kamis 15/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8844.4 | 8853.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:52 WITA | 135
103 | Kamis 15/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10544.6 | 10554.7 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:47 WITA | 131
104 | Kamis 15/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9946.9 | 9957.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 15/10/2026 09:07 WITA | 140
105 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | SUARAN | UJI-61le5-C | Uji T1 | Uji mekanik 61le5 | tmek61le5 |  |  | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 17/10/2026 10:34 WITA | 476
106 | Rabu 14/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20682.4 | 20691.8 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 21:57 WITA | 354
107 | Rabu 14/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9387.8 | 9396.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:17 WITA | 124
108 | Rabu 14/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5170.4 | 5177.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:33 WITA | 125
109 | Rabu 14/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 756.2 | 761.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:01 WITA | 126
110 | Rabu 14/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8193.8 | 8200.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:03 WITA | 118
111 | Rabu 14/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 26762 | 26770.4 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 21:23 WITA | 341
112 | Rabu 14/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20043.3 | 20049.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:18 WITA | 114
113 | Rabu 14/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 61.5 | 68.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:17 WITA | 127
114 | Rabu 14/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28077.5 | 28085.3 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 20:42 WITA | 355
115 | Rabu 14/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14334.8 | 14346.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:46 WITA | 115
116 | Rabu 14/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 8015.1 | 8025.3 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:27 WITA | 116
117 | Rabu 14/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 7883.1 | 7889.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:12 WITA | 119
118 | Rabu 14/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5229.4 | 5234.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:27 WITA | 121
119 | Rabu 14/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6384.7 | 6392.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:55 WITA | 122
120 | Rabu 14/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 4551.6 | 4559.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 21:55 WITA | 343
121 | Rabu 14/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 1330.4 | 1337.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:25 WITA | 120
122 | Rabu 14/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 673.8 | 681 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:16 WITA | 345
123 | Rabu 14/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 173.4 | 179.5 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 21:42 WITA | 356
124 | Rabu 14/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8839.2 | 8844.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 21:50 WITA | 123
125 | Rabu 14/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10534.1 | 10544.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:47 WITA | 117
126 | Rabu 14/10/26 | II | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9941.1 | 9946.9 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 14/10/2026 20:26 WITA | 128
127 | Rabu 14/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20675.2 | 20682.4 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 08:32 WITA | 332
128 | Rabu 14/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9381.5 | 9387.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 08:38 WITA | 109
129 | Rabu 14/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5160.8 | 5170.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:01 WITA | 110
130 | Rabu 14/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 744.4 | 756.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:13 WITA | 111
131 | Rabu 14/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9702.4 | 9710 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 08:44 WITA | 333
132 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 8285.2 | 8291.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:41 WITA | 318
133 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 26695.8 | 26703.6 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 14/10/2026 08:08 WITA | 103
134 | Rabu 14/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20035.9 | 20043.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:57 WITA | 99
135 | Rabu 14/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 54 | 61.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 08:18 WITA | 112
136 | Rabu 14/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28071 | 28077.5 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 08:42 WITA | 334
137 | Rabu 14/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14323.4 | 14334.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:17 WITA | 100
138 | Rabu 14/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 8008.9 | 8015.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 08:20 WITA | 101
139 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 7970.4 | 7982 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:52 WITA | 320
140 | Rabu 14/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5219.9 | 5229.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 08:39 WITA | 106
141 | Rabu 14/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6378.6 | 6384.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:27 WITA | 107
142 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4455.3 | 4463.3 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 14/10/2026 09:27 WITA | 104
143 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1401 | 1407.2 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 14/10/2026 08:12 WITA | 322
144 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 570.1 | 577.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 08:29 WITA | 105
145 | Rabu 14/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 164.5 | 173.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 08:16 WITA | 335
146 | Rabu 14/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8828.8 | 8839.2 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 14/10/2026 08:35 WITA | 108
147 | Rabu 14/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10527.7 | 10534.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:57 WITA | 102
148 | Rabu 14/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9936.1 | 9941.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 14/10/2026 09:56 WITA | 113
149 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | CPP Suaran | UJI-61le5-A | Uji T1 | Uji mekanik 61le5 | tmek61le5 | 26630 | 26655 | Semua baik | 0 | 0 | Uji pengawas 61le5 | 17/10/2026 10:34 WITA | 473
150 | Selasa 13/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20664.8 | 20675.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 20:46 WITA | 311
151 | Selasa 13/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9370.8 | 9381.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:19 WITA | 94
152 | Selasa 13/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5154.5 | 5160.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:21 WITA | 95
153 | Selasa 13/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 736.9 | 744.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:59 WITA | 96
154 | Selasa 13/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9696.9 | 9702.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 20:21 WITA | 312
155 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8178.1 | 8187.8 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 13/10/2026 21:22 WITA | 90
156 | Selasa 13/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20028 | 20035.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:39 WITA | 86
157 | Selasa 13/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 47.7 | 54 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 20:45 WITA | 97
158 | Selasa 13/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14313.7 | 14323.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:34 WITA | 87
159 | Selasa 13/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 7997.1 | 8008.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 20:40 WITA | 88
160 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 7861.8 | 7871.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:47 WITA | 91
161 | Selasa 13/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5210 | 5219.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:10 WITA | 92
162 | Selasa 13/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6371.5 | 6378.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 20:43 WITA | 93
163 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 4536.4 | 4543.6 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 21:05 WITA | 301
164 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1389.6 | 1401 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:00 WITA | 302
165 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 656.1 | 666.3 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 20:25 WITA | 303
166 | Selasa 13/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 152.9 | 164.5 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 20:42 WITA | 313
167 | Selasa 13/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10517.9 | 10527.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:42 WITA | 89
168 | Selasa 13/10/26 | II | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9926.1 | 9936.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 21:23 WITA | 98
169 | Selasa 13/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20658.7 | 20664.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 08:36 WITA | 291
170 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9364.5 | 9370.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:16 WITA | 81
171 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5148.1 | 5154.5 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 1 | Belum | 13/10/2026 08:43 WITA | 82
172 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 728.3 | 736.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:24 WITA | 83
173 | Selasa 13/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9686.3 | 9696.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 09:57 WITA | 292
174 | Selasa 13/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8171.2 | 8178.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:09 WITA | 76
175 | Selasa 13/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 26686.4 | 26695.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:59 WITA | 77
176 | Selasa 13/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20018.3 | 20028 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:42 WITA | 73
177 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 40 | 47.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:34 WITA | 84
178 | Selasa 13/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28060.8 | 28071 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 09:16 WITA | 293
179 | Selasa 13/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 7991 | 7997.1 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 13/10/2026 09:22 WITA | 74
180 | Selasa 13/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 7949.6 | 7960.7 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 08:39 WITA | 280
181 | Selasa 13/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5201.4 | 5210 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:20 WITA | 78
182 | Selasa 13/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6364.9 | 6371.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:16 WITA | 79
183 | Selasa 13/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 4529.5 | 4536.4 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 09:32 WITA | 281
184 | Selasa 13/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 645 | 656.1 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 08:22 WITA | 282
185 | Selasa 13/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 144.3 | 152.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 13/10/2026 09:06 WITA | 294
186 | Selasa 13/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8818.8 | 8828.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 09:01 WITA | 80
187 | Selasa 13/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10508.1 | 10517.9 | Ada temuan (A) | 0 | 2 | Belum | 13/10/2026 09:57 WITA | 75
188 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9921 | 9926.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 13/10/2026 08:40 WITA | 85
189 | Senin 12/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20647.9 | 20658.7 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 21:24 WITA | 271
190 | Senin 12/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9353.9 | 9364.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 20:08 WITA | 68
191 | Senin 12/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5140 | 5148.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:07 WITA | 69
192 | Senin 12/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 716.6 | 728.3 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 12/10/2026 21:40 WITA | 70
193 | Senin 12/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9679.7 | 9686.3 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 21:00 WITA | 272
194 | Senin 12/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8164.2 | 8171.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:23 WITA | 62
195 | Senin 12/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 26678.8 | 26686.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 20:46 WITA | 63
196 | Senin 12/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20009 | 20018.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:23 WITA | 58
197 | Senin 12/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 30.3 | 40 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:02 WITA | 71
198 | Senin 12/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28052.7 | 28060.8 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 20:05 WITA | 273
199 | Senin 12/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14306.6 | 14313.7 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 12/10/2026 20:34 WITA | 59
200 | Senin 12/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 7982.2 | 7991 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 20:10 WITA | 60
201 | Senin 12/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 7942.5 | 7949.6 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 21:13 WITA | 259
202 | Senin 12/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5191.3 | 5201.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 20:55 WITA | 65
203 | Senin 12/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6358.2 | 6364.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:42 WITA | 66
204 | Senin 12/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4430 | 4441.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 20:01 WITA | 64
205 | Senin 12/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1378.1 | 1389.6 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 20:10 WITA | 261
206 | Senin 12/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 637 | 645 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 21:55 WITA | 262
207 | Senin 12/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 137.1 | 144.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:17 WITA | 274
208 | Senin 12/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8810.1 | 8818.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:20 WITA | 67
209 | Senin 12/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10499.5 | 10508.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:39 WITA | 61
210 | Senin 12/10/26 | II | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9909.7 | 9921 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 21:06 WITA | 72
211 | Senin 12/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20640.3 | 20647.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 08:05 WITA | 249
212 | Senin 12/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9347.3 | 9353.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:11 WITA | 53
213 | Senin 12/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5131.6 | 5140 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 12/10/2026 09:29 WITA | 54
214 | Senin 12/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 709.1 | 716.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:27 WITA | 55
215 | Senin 12/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9668.8 | 9679.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:15 WITA | 250
216 | Senin 12/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Fajar Nugroho | fajar | 8256 | 8261.6 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 08:03 WITA | 235
217 | Senin 12/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-31 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 26727.4 | 26737.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 08:57 WITA | 236
218 | Senin 12/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 20000.1 | 20009 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 08:21 WITA | 45
219 | Senin 12/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 20.8 | 30.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:52 WITA | 56
220 | Senin 12/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28045 | 28052.7 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 12/10/2026 09:14 WITA | 251
221 | Senin 12/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14301.3 | 14306.6 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:25 WITA | 46
222 | Senin 12/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 7975.8 | 7982.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 08:16 WITA | 47
223 | Senin 12/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Fajar Nugroho | fajar | 7932.7 | 7942.5 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 09:06 WITA | 237
224 | Senin 12/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5179.4 | 5191.3 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 1 | Belum | 12/10/2026 08:04 WITA | 50
225 | Senin 12/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6353 | 6358.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 08:57 WITA | 51
226 | Senin 12/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4420.9 | 4430 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:20 WITA | 49
227 | Senin 12/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 1372.8 | 1378.1 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 08:30 WITA | 239
228 | Senin 12/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 626.8 | 637 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 12/10/2026 08:20 WITA | 240
229 | Senin 12/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 127.1 | 137.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 08:44 WITA | 252
230 | Senin 12/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8805.1 | 8810.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 08:20 WITA | 52
231 | Senin 12/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10494.3 | 10499.5 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:55 WITA | 48
232 | Senin 12/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9903.1 | 9909.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 12/10/2026 09:33 WITA | 57
233 | Minggu 11/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20635.2 | 20640.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:30 WITA | 227
234 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9339.9 | 9347.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:59 WITA | 40
235 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5121.2 | 5131.6 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 11/10/2026 22:00 WITA | 41
236 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 700.9 | 709.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:06 WITA | 42
237 | Minggu 11/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9658.4 | 9668.8 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 11/10/2026 21:37 WITA | 228
238 | Minggu 11/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8147.4 | 8158.6 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 11/10/2026 20:38 WITA | 35
239 | Minggu 11/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 19993.9 | 20000.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 20:32 WITA | 32
240 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 10 | 20.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 20:01 WITA | 43
241 | Minggu 11/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28035.2 | 28045 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 11/10/2026 20:09 WITA | 229
242 | Minggu 11/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14295.7 | 14301.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:42 WITA | 33
243 | Minggu 11/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5169.3 | 5179.4 | STOP OPERASI (AA) | 1 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:12 WITA | 37
244 | Minggu 11/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6347.9 | 6353 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:39 WITA | 38
245 | Minggu 11/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-41 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 4413 | 4420.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:19 WITA | 36
246 | Minggu 11/10/26 | II | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Fajar Nugroho | fajar | 621.2 | 626.8 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 11/10/2026 21:27 WITA | 218
247 | Minggu 11/10/26 | II | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 120.9 | 127.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 20:40 WITA | 230
248 | Minggu 11/10/26 | II | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8798.9 | 8805.1 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 21:42 WITA | 39
249 | Minggu 11/10/26 | II | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10488.4 | 10494.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 20:32 WITA | 34
250 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9895.8 | 9903.1 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 11/10/2026 20:43 WITA | 44
251 | Minggu 11/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-05 (GE-48) | Komatsu EGS630-3 | Eko Setiawan | eko | 20629.9 | 20635.2 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 11/10/2026 08:21 WITA | 209
252 | Minggu 11/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-09 (GE-66) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 9329.4 | 9339.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:51 WITA | 27
253 | Minggu 11/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-18 (GE-49) | Komatsu EGS630-3 | Dedi Kurniawan | dedi | 5111.2 | 5121.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:24 WITA | 28
254 | Minggu 11/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-21 (GE-67) | Cummins C1100D5B | Dedi Kurniawan | dedi | 692.1 | 700.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:51 WITA | 29
255 | Minggu 11/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-23 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 9650 | 9658.4 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 11/10/2026 08:15 WITA | 210
256 | Minggu 11/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-28 | Caterpillar C32 | Anjas Prasetyo | anjas | 8137 | 8147.4 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 11/10/2026 08:31 WITA | 20
257 | Minggu 11/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-32 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 19984 | 19993.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:26 WITA | 16
258 | Minggu 11/10/26 | I | Lati | PH LMO | BC-GE-P-33 | Komatsu EGS1200-6 | Dedi Kurniawan | dedi | 0 | 10 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:30 WITA | 30
259 | Minggu 11/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-35 | Komatsu EGS630-6 | Eko Setiawan | eko | 28024 | 28035.2 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:25 WITA | 211
260 | Minggu 11/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-36 | Komatsu EGS1200-6 | Budi Santoso | budi | 14286 | 14295.7 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:59 WITA | 17
261 | Minggu 11/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BC-GE-P-37 | Caterpillar C32 | Budi Santoso | budi | 7967 | 7975.8 | Ada temuan (A) | 0 | 1 | Belum | 11/10/2026 08:02 WITA | 18
262 | Minggu 11/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-38 | Komatsu EGS1200-6 | Anjas Prasetyo | anjas | 7825 | 7833.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:11 WITA | 21
263 | Minggu 11/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-39 (BC-225) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 5159 | 5169.3 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:27 WITA | 24
264 | Minggu 11/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-40 (BC-226) | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 6339 | 6347.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:30 WITA | 25
265 | Minggu 11/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-42 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 1289 | 1296 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:01 WITA | 22
266 | Minggu 11/10/26 | I | Suaran | SUARAN | BC-GE-P-43 | Weichai WPG1250B7 | Anjas Prasetyo | anjas | 520 | 525 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:58 WITA | 23
267 | Minggu 11/10/26 | I | Sambarata | SAMBARATA | BC-GE-P-44 | Caterpillar C15 | Eko Setiawan | eko | 110 | 120.9 | Semua baik | 0 | 0 | Hendra Gunawan | 11/10/2026 08:56 WITA | 212
268 | Minggu 11/10/26 | I | Gurimbang | GURIMBANG | BC-GE-P-ex JPC | Komatsu EGS1200-6 | Citra Wulandari | citra | 8789 | 8798.9 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:26 WITA | 26
269 | Minggu 11/10/26 | I | Binungan | BINUNGAN | BIB-GE-P-01 | Caterpillar C15 | Budi Santoso | budi | 10478 | 10488.4 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 08:36 WITA | 19
270 | Minggu 11/10/26 | I | Lati | PH LMO | BIB-GE-P-02 | Caterpillar C15 | Dedi Kurniawan | dedi | 9884.8 | 9895.8 | Semua baik | 0 | 0 | Belum | 11/10/2026 09:50 WITA | 31

## Temuan
REKAP P2H GENSET — Temuan
Periode 7 Oktober 2026 s.d. 17 Oktober 2026 · Dibuat 17/10/2026 10:34 WITA
No | Tanggal | Shift | Site | No. Unit | Bagian | Butir cek | Kode | Kondisi | Catatan mekanik | Status tindak lanjut | Catatan perbaikan | Diperbaiki oleh | Waktu selesai (WITA)
1 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | BC-GE-P-41 | ENGINE | Periksa level oli, tambah bila kurang | AA | Rusak | Oli rembes dari seal depan, level di bawah minimum | Belum diperbaiki
2 | Sabtu 17/10/26 | I | Gurimbang | BC-GE-P-ex JPC | ENGINE | Periksa level oli, tambah bila kurang | AA | Rusak | Oli rembes dari seal depan | Belum diperbaiki
3 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | UJI-61le5-B | ENGINE | Periksa level oli, tambah bila kurang | AA | Rusak | Oli rembes dari seal depan | Selesai diperbaiki | Seal depan diganti, oli ditambah | Uji mekanik 61le5 | 17/10/2026 10:34 WITA
4 | Sabtu 17/10/26 | I | Suaran | UJI-61le5-B | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa kabel grounding | A | Perbaiki | Kabel grounding longgar | Selesai diperbaiki | Kabel grounding dikencangkan | Uji pengawas 61le5 | 17/10/2026 10:34 WITA
5 | Jumat 16/10/26 | II | Lati | BC-GE-P-33 | ENGINE | Periksa level oli, tambah bila kurang | AA | Perbaiki | V-belt retak | Sedang diperbaiki | Sedang ditangani teknisi | Budi Santoso
6 | Jumat 16/10/26 | II | Suaran | BC-GE-P-42 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kondisi kerangka unit | A | Perbaiki | Oil trap penuh | Sedang diperbaiki | Sedang ditangani teknisi | Budi Santoso
7 | Jumat 16/10/26 | II | Sambarata | BC-GE-P-44 | ENGINE | Periksa Fuel System dan sambungan dari buntu atau bocor | AA | Rusak | Mufler berlubang, asap bocor | Belum diperbaiki
8 | Jumat 16/10/26 | II | Binungan | BIB-GE-P-01 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa pengaman/guarding fan radiator | A | Perbaiki | Sirip radiator penyok | Sedang diperbaiki | Sedang ditangani teknisi | Budi Santoso
9 | Jumat 16/10/26 | I | Gurimbang | BC-GE-P-40 | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa kabel harness | A | Rusak | APAR tekanan kurang | Sedang diperbaiki | Sedang ditangani teknisi | Budi Santoso
10 | Kamis 15/10/26 | II | Suaran | UJI-61le5-C | ENGINE | Periksa kondisi mufler | AA | Rusak | Mufler bocor | Selesai diperbaiki | Mufler diganti | Uji mekanik 61le5 | 17/10/2026 10:34 WITA
11 | Kamis 15/10/26 | I | Lati | BC-GE-P-09 | ENGINE | Periksa dan bersihkan air cleaner, ganti jika rusak | AA | Rusak | Mufler berlubang, asap bocor | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
12 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | BC-GE-P-31 | ENGINE | Periksa kondisi mufler | AA | Rusak | Mufler berlubang, asap bocor | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
13 | Kamis 15/10/26 | I | Binungan | BC-GE-P-32 | ENGINE | Periksa fungsi dan kondisi engine | AA | Rusak | Level oli di bawah minimum | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
14 | Kamis 15/10/26 | I | Binungan | BIB-GE-P-01 | ENGINE | Periksa Fuel System dan sambungan dari buntu atau bocor | AA | Rusak | Selang bahan bakar bocor di sambungan | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
15 | Kamis 15/10/26 | I | Suaran | UJI-61le5-C | ENGINE | Periksa kondisi mufler | AA | Rusak | Mufler bocor | Selesai diperbaiki | Mufler diganti | Uji mekanik 61le5 | 17/10/2026 10:34 WITA
16 | Rabu 14/10/26 | II | Sambarata | BC-GE-P-05 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa pengaman/guarding fan radiator | A | Rusak | Oil trap penuh | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
17 | Rabu 14/10/26 | II | Binungan | BC-GE-P-37 | ENGINE | Periksa dan bersihkan air cleaner, ganti jika rusak | AA | Rusak | Level oli di bawah minimum | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
18 | Rabu 14/10/26 | II | Lati | BIB-GE-P-02 | ENGINE | Periksa kondisi dan fungsi V-belt, ganti jika rusak | AA | Rusak | Level oli di bawah minimum | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
19 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | BC-GE-P-31 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kondisi kerangka unit | A | Perbaiki | Sirip radiator penyok | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
20 | Rabu 14/10/26 | I | Suaran | BC-GE-P-41 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kondisi box panel | A | Perbaiki | Sekring panel longgar | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
21 | Rabu 14/10/26 | I | Gurimbang | BC-GE-P-ex JPC | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa Sekring & pemutus arus/Circuit breaker | A | Rusak | Guarding fan radiator lepas | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
22 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | BC-GE-P-28 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kebersihan unit | A | Rusak | Guarding fan radiator lepas | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
23 | Selasa 13/10/26 | II | Suaran | BC-GE-P-43 | ENGINE | Periksa fungsi dan kondisi engine | AA | Rusak | Oli rembes dari seal depan | Sedang diperbaiki | Sedang ditangani teknisi | Budi Santoso
24 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | BC-GE-P-18 | ENGINE | Periksa kondisi mufler | AA | Rusak | Air cleaner tersumbat berat | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
25 | Selasa 13/10/26 | I | Lati | BC-GE-P-18 | ENGINE | Periksa keausan mounting engine dan dinamo | A | Rusak | Kabel grounding longgar | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
26 | Selasa 13/10/26 | I | Binungan | BC-GE-P-37 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kebocoran dan keretakan fuel tank dan sub tank | A | Rusak | Sirip radiator penyok | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
27 | Selasa 13/10/26 | I | Gurimbang | BC-GE-P-39 | ENGINE | Periksa dan bersihkan air cleaner, ganti jika rusak | AA | Perbaiki | Mufler berlubang, asap bocor | Selesai diperbaiki | Komponen diganti baru | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
28 | Selasa 13/10/26 | I | Suaran | BC-GE-P-43 | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa kabel harness | A | Perbaiki | APAR tekanan kurang | Sedang diperbaiki | Sedang ditangani teknisi | Budi Santoso
29 | Selasa 13/10/26 | I | Binungan | BIB-GE-P-01 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kondisi dan gauge Apar | A | Rusak | Guarding fan radiator lepas | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
30 | Selasa 13/10/26 | I | Binungan | BIB-GE-P-01 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kebocoran dan keretakan fuel tank dan sub tank | A | Rusak | Baut mounting kendor | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
31 | Senin 12/10/26 | II | Lati | BC-GE-P-21 | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa penerangan di ruang genset & penerangan darurat jika ada | A | Perbaiki | Terminal battery kotor / berkarat | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
32 | Senin 12/10/26 | II | Binungan | BC-GE-P-36 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kebocoran dan keretakan fuel tank dan sub tank | A | Perbaiki | Kabel grounding longgar | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
33 | Senin 12/10/26 | I | Lati | BC-GE-P-18 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kebersihan unit | A | Rusak | Oil trap penuh | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
34 | Senin 12/10/26 | I | Sambarata | BC-GE-P-35 | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa penerangan di ruang genset & penerangan darurat jika ada | A | Perbaiki | Guarding fan radiator lepas | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
35 | Senin 12/10/26 | I | Gurimbang | BC-GE-P-39 | ENGINE | Periksa, tambah atau ganti air radiator | AA | Perbaiki | Selang bahan bakar bocor di sambungan | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
36 | Senin 12/10/26 | I | Gurimbang | BC-GE-P-39 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa kebersihan unit | A | Rusak | Sekring panel longgar | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
37 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | BC-GE-P-18 | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa terminal battery, elektrolit dan ganti bila rusak | A | Perbaiki | Lampu alarm redup | Selesai diperbaiki | Sudah diganti dan dites jalan | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
38 | Minggu 11/10/26 | II | Suaran | BC-GE-P-28 | ELEKTRIK SYSTEM | Periksa starting motor dan alternator | A | Rusak | Lampu alarm redup | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
39 | Minggu 11/10/26 | II | Gurimbang | BC-GE-P-39 | ENGINE | Periksa fungsi dan kondisi engine | AA | Rusak | Oli rembes dari seal depan | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
40 | Minggu 11/10/26 | II | Lati | BIB-GE-P-02 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa isolator kabel di box panel | A | Perbaiki | APAR tekanan kurang | Selesai diperbaiki | Komponen diganti baru | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA
41 | Minggu 11/10/26 | I | Suaran | BC-GE-P-28 | TAMBAHAN ITEM YANG HARUS DIPERIKSA | Periksa isolator kabel di box panel | A | Perbaiki | APAR tekanan kurang | Selesai diperbaiki | Dibersihkan dan diperiksa ulang | Budi Santoso | 17/10/2026 10:03 WITA
42 | Minggu 11/10/26 | I | Binungan | BC-GE-P-37 | HOUSE KEEPING | Periksa kebersihan ruang genset | A | Perbaiki | Sirip radiator penyok | Selesai diperbaiki | Dikencangkan, kondisi normal | Budi Santoso | 17/10/2026 10:01 WITA